## I période
LA MESURE DE LA SUIE (BLACK CARBON)
Période de mesure 13.02-26.02.2012
Fichier de calcul | [14 empty] | - colonnes qui ne peuvent pas être modifiés!
- colonnes qui doivent être modifiés une fois.
Nombre de la suite
L'école | [8 empty] | la zone de disque avec de la suie s (cm2) | [6 empty] | 0.7698
Site de mesure |  | Laboratoire d'aerologie | [7 empty] | constante d'étalonnage k | [5 empty] | 22.5
| Photomètre début |  | Pomper on |  |  |  | La vitesse de la circulation de l´air |  |  | Pomper off |  |  |  | Photomètre arrêt |  | Calcul |  |  |  |  | Résultat | Données météo | [13 empty] | Les notes
date | Up0 (mV) | U0 (mV) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | fii0 (l/min) | fii1 (l/min) | fii m (l/min) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | U1 (mV) | Up1 (mV) | alfa | sigma |  | temps (min) | pomper off (min) | n (ng/m3) | temp0 (C-degré) | temp1 (C-degré) | humidité0 (%) | humidité1 (%) | pression0 (hPa) | pression1 (hPa) | direction du vent 0 | direction du vent 1 | précipitat. 0 (mm) | précipitat. 1 (mm) | il pleut? 0 | il pleut? 1 | type de préc 0 | type de préc 1
par exemple | 0 | 120.5 | 1102133812 | 1912-02-11 | 13:38 | 1912-02-11 13:38 | 1.6 | 1.4 | 1.4978 | 1202112212 | 1912-02-12 | 11:22 | 1912-02-12 11:22 | 78.6 | 0 | 42.7278 | 961.3756 | 0.90556 | 1299 | 5 | 380.3779 | 0.5 | -10.8 | 72 | 67 | 1009 | 1012 | NW | N | 0.5 | 6 | oui | oui | pluie-neige | neige | Vérifier le filtre. 5 min.
23.05/2013 | 0 | 247 | 2305145513 |  |  |  | 2.1 | 1.9 | 1.9983 | 2405145513 | 1913-05-24 | 14:55 | 1913-05-24 14:55 | 220 | 0 | 11.5761 | 260.4618 | 1913-05-24 14:55 | 35455 | 0 | 2.8299 | 12 |  |  |  | 966 |  | W
27.05/2013 | 0 | 236 | 2705083113 | 1913-05-27 | 8:31 | 1913-05-27 08:31 | 2.1 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on U10: Karli Kütt: Combien de temps la pompe était éteint lors de la mesure?

## II période Lille
LA MESURE DE LA SUIE (BLACK CARBON)
Période de mesure 16-25/07/2013
Fichier de calcul | [14 empty] | - colonnes qui ne peuvent pas être modifiés!
- colonnes qui doivent être modifiés une fois.
Nombre de la suite
L'école | [8 empty] | la zone de disque avec de la suie s (cm2) | [6 empty] | 0.7698
Site de mesure |  | LOA Lille | [7 empty] | constante d'étalonnage k | [5 empty] | 22.5
| Photomètre début |  | Pomper on |  |  |  | La vitesse de la circulation de l´air |  |  | Pomper off |  |  |  | Photomètre arrêt |  | Calcul |  |  |  |  | Résultat | Données météo | [13 empty] | Les notes
date | Up0 (mV) | U0 (mV) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | fii0 (l/min) | fii1 (l/min) | fii m (l/min) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | U1 (mV) | Up1 (mV) | alfa | sigma |  | temps (min) | pomper off (min) | n (ng/m3) | temp0 (C-degré) | temp1 (C-degré) | humidité0 (%) | humidité1 (%) | pression0 (hPa) | pression1 (hPa) | direction du vent 0 | direction du vent 1 | précipitat. 0 (mm) | précipitat. 1 (mm) | il pleut? 0 | il pleut? 1 | type de préc 0 | type de préc 1
par exemple | 0 | 120.5 | 1102133812 | 1912-02-11 | 13:38 | 1912-02-11 13:38 | 1.6 | 1.4 | 1.4978 | 1202112212 | 1912-02-12 | 11:22 | 1912-02-12 11:22 | 78.6 | 0 | 42.7278 | 961.3756 | 0.90556 | 1299 | 5 | 380.3779 | 0.5 | -10.8 | 72 | 67 | 1009 | 1012 | NW | N | 0.5 | 6 | oui | oui | pluie-neige | neige | Vérifier le filtre. 5 min.
16.07/2013 | 0 | 110.8 | 1607103613 |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.3976 | 1707094813 | 1913-07-17 | 9:48 | 1913-07-17 09:48 | 107 | 0 | 3.4898 | 78.5204 | 1913-07-17 09:48 | 25068 | 0 | 1.7253 |  | 25 | 41 | 54 | 1023 | 1024 | S | SW |  |  | non | NON |  |  | matin un peu gris
17.07/2013 | 0 | 107.9 | 1707100013 | 1913-07-17 | 10:00 | 1913-07-17 10:00 | 0.9 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0! | 25 |  | 54 |  | 1024 |  | SW |  |  |  | NON |  |  |  | filtre estonian/ qqs nuages
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on U10: Karli Kütt: Combien de temps la pompe était éteint lors de la mesure?

## III période
LA MESURE DE LA SUIE (BLACK CARBON)
Période de mesure 27.08-09.09.2012
Fichier de calcul | [14 empty] | - colonnes qui ne peuvent pas être modifiés!
- colonnes qui doivent être modifiés une fois.
Nombre de la suite
L'école | [8 empty] | la zone de disque avec de la suie s (cm2) | [6 empty] | 0.7698
Site de mesure | [9 empty] | constante d'étalonnage k
| Photomètre début |  | Pomper on |  |  |  | La vitesse de la circulation de l´air |  |  | Pomper off |  |  |  | Photomètre arrêt |  | Calcul |  |  |  |  | Résultat | Données météo | [13 empty] | Les notes
date | Up0 (mV) | U0 (mV) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | fii0 (l/min) | fii1 (l/min) | fii m (l/min) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | U1 (mV) | Up1 (mV) | alfa | sigma |  | temps (min) | pomper off (min) | n (ng/m3) | temp0 (C-degré) | temp1 (C-degré) | humidité0 (%) | humidité1 (%) | pression0 (hPa) | pression1 (hPa) | direction du vent 0 | direction du vent 1 | précipitat. 0 (mm) | précipitat. 1 (mm) | il pleut? 0 | il pleut? 1 | type de préc 0 | type de préc 1
par exemple | 0 | 120.5 | 1102133812 | 1912-02-11 | 13:38 | 1912-02-11 13:38 | 1.6 | 1.4 | 1.4978 | 1202112212 | 1912-02-12 | 11:22 | 1912-02-12 11:22 | 78.6 | 0 | 42.7278 | 961.3756 | 0.90556 | 1299 | 5 | 380.3779 | 0.5 | -10.8 | 72 | 67 | 1009 | 1012 | NW | N | 0.5 | 6 | oui | oui | pluie-neige | neige | Vérifier le filtre. 5 min.
2012-08-27 | [8 empty] | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-08-28 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-08-29 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-08-30 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-08-31 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-01 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-02 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-03 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-04 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-05 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-06 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-07 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-08 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-09-09 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on U10: Karli Kütt: Combien de temps la pompe était éteint lors de la mesure?

## IV période
LA MESURE DE LA SUIE (BLACK CARBON)
Période de mesure 12.11-25.11.2012
Fichier de calcul | [14 empty] | - colonnes qui ne peuvent pas être modifiés!
- colonnes qui doivent être modifiés une fois.
Nombre de la suite
L'école | [8 empty] | la zone de disque avec de la suie s (cm2) | [6 empty] | 0.7698
Site de mesure | [9 empty] | constante d'étalonnage k
| Photomètre début |  | Pomper on |  |  |  | La vitesse de la circulation de l´air |  |  | Pomper off |  |  |  | Photomètre arrêt |  | Calcul |  |  |  |  | Résultat | Données météo | [13 empty] | Les notes
date | Up0 (mV) | U0 (mV) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | fii0 (l/min) | fii1 (l/min) | fii m (l/min) | DD:MM:HH:MM:YY |  |  |  | U1 (mV) | Up1 (mV) | alfa | sigma |  | temps (min) | pomper off (min) | n (ng/m3) | temp0 (C-degré) | temp1 (C-degré) | humidité0 (%) | humidité1 (%) | pression0 (hPa) | pression1 (hPa) | direction du vent 0 | direction du vent 1 | précipitat. 0 (mm) | précipitat. 1 (mm) | il pleut? 0 | il pleut? 1 | type de préc 0 | type de préc 1
par exemple | 0 | 120.5 | 1102133812 | 1912-02-11 | 13:38 | 1912-02-11 13:38 | 1.6 | 1.4 | 1.4978 | 1202112212 | 1912-02-12 | 11:22 | 1912-02-12 11:22 | 78.6 | 0 | 42.7278 | 961.3756 | 0.90556 | 1299 | 5 | 380.3779 | 0.5 | -10.8 | 72 | 67 | 1009 | 1012 | NW | N | 0.5 | 6 | oui | oui | pluie-neige | neige | Vérifier le filtre. 5 min.
2012-11-12 | [8 empty] | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-15 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-16 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-21 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
2012-11-25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! |  | #DIV/0!
Note on U10: Karli Kütt: Combien de temps la pompe était éteint lors de la mesure?